## 工程量清单汇总表
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量
1 |  | LED吸顶灯
2 |  | LED吸顶灯（应急）
3 |  | 安全出口指示标志灯
4 |  | 单管LED灯 (T5灯管)带透光灯罩
5 |  | 单向疏散方向指示灯
6 |  | 电井壁灯
7 |  | 防水防尘节能灯
8 |  | 楼层指示灯
9 |  | 热释红外感应LED
10 |  | 卫生间排气扇
11 |  | 应急照明灯
12 |  | 应急照明灯（壁装）
13 |  | 紫外灭菌灯
14 |  | 单联翘板式单极暗开关
15 |  | 单联翘板式单极暗开关（紫外线灯开关配套专用）
16 |  | 单相二加三孔带保护极暗插座(办公)
17 |  | 单相二加三孔带保护极暗插座(带安全门,带防溅盖板)
18 |  | 单相二加三孔带保护极暗插座(空调挂机)
19 |  | 单相二加三孔带保护极暗插座(幼儿场所)
20 |  | 单相三孔带保护极暗插座(空调柜机)
21 |  | 热水器插座
22 |  | 三联翘板式单极暗开关
23 |  | 双控翘板式单极暗开关
24 |  | 双联翘板式单极暗开关
25 |  | 配电箱(+1+F1-ALZ1)
26 |  | 配电箱( +1+F2-AL1)
27 |  | 配电箱(AL1-1)
28 |  | 强电金属线槽
29 |  | 刚性阻燃管(DN20)
30 |  | 管内穿照明线(2.5mm2)
31 |  | 管内穿照明线(4mm2)
32 |  | 刚性阻燃管（DN25）
33 |  | 焊接钢管
34 |  | 电力电缆(3*6)
35 |  | 电力电缆(4*70+1*35)