## 工程量清单汇总表
总计 15分 | 合计5分 |  |  |  | 合计10分
序号 | 编码（1.4分） | 项目名称 | 项目特征（2.9分） | 单位（0.7分） | 工程量 （10分）
| 前9位编码每错误一处扣0.04分； 项目编码后3位统一按照顺序码依次编号，不满足要求每项扣0.02分，总计扣分不超过0.5分（从本列实际得分中扣除）。 |  | 项目特征描述未描述或描述错误，每处扣0.05分； 未设置分值的内容不予评分。 | 无计量单位或计量单位错误，每处扣0.05分 | 以自然单位计算的结果，准确率为 100%，该项得满分，否则不得分； 以数量单位（m、m2、m3、t）计算的结果，误差在±3%以内，该项得满分；误差〉±3%，该项不得分； 数量（套/个/台）工程量保留整数，其他工程量统一保留2位小数. 小数位数不满足要求每项扣0.1分，总计扣分不超过1分（从本列实际得分中扣除）。
其他说明： 1.工程量清单的格式体例参见《电气工程-工程量清单汇总表》，格式体例不符从实得总分中扣除1分； 2.《电气工程-工程量清单汇总表》成果提交格式为PDF，格式不符从实得总分中扣除1分；PDF文档中的内容确保清晰可见，如内容不可见或不清晰导致扣分，由参赛队自行负责。
1 | 030412001001 | LED吸顶灯 | 1. 名称: LED吸顶灯 2. 型号: 配节能LED光源 220V 13W（0.05） 3. 安装方式:吸顶 | 套 | 2（0.2）
2 | 030412001002 | LED吸顶灯（应急） | 1. 名称: LED吸顶灯（应急） 2. 型号: 配节能LED光源 220V 13W（0.05） 3. 安装方式:吸顶 | 套 | 19（0.2）
3 | 030412004003 | 安全出口指示标志灯 | 1. 名称: 安全出口指示标志灯 2. 型号: A型;1X1W;应急、巡检、开灯（0.05） 3. 安装方式:距地2.8米 | 套 | 2（0.2）
4 | 030412005004 | 单管LED灯 (T5灯管)带透光灯罩 | 1. 名称: 单管LED灯 (T5灯管)带透光灯罩 2. 型号: 配节能LED光源 220V 22W（0.05） 3. 安装方式:吸顶 | 套 | 38（0.2）
5 | 030412004005 | 单向疏散方向指示灯 | 1. 名称: 单向疏散方向指示灯 2. 型号: A型;1X1W;应急、巡检、开灯（0.05） 3.安装方式:0.5m嵌墙 | 套 | 9（0.2）
6 | 030412001006 | 电井壁灯 | 1. 名称: 电井壁灯 2. 型号: 配节能LED光源 220V 13W（0.05） 3.安装方式:距地1.8米壁装 | 套 | 1（0.2）
7 | 030412002007 | 防水防尘节能灯 | 1. 名称: 防水防尘节能灯 2. 型号: 配节能LED光源 220V 13W（0.05） 3.安装方式:吸顶 | 套 | 6（0.2）
8 | 030412004008 | 楼层指示灯 | 1. 名称: 楼层指示灯 2. 型号: A型;1X1W;应急、巡检、开灯（0.05） 3.安装方式:2.1m嵌墙 | 套 | 2（0.2）
9 | 030412001009 | 热释红外感应LED | 1. 名称: 热释红外感应LED 2. 型号: 配节能LED光源 220V 13W（0.05） 3.安装方式:吸顶 | 套 | 4（0.2）
10 | 030404033010 | 卫生间排气扇 | 1. 名称: 卫生间排气扇 2. 型号: 250V,22W（0.05） | 台 | 2（0.2）
11 | 030412001011 | 应急照明灯 | 1. 名称: 应急照明灯 2. 型号: A型;1X3W;照明、巡检、开灯、灭灯（0.05） 3.安装方式:吸顶 | 套 | 6（0.2）
12 | 030412001012 | 应急照明灯（壁装） | 1. 名称: 应急照明灯（壁装） 2. 型号: A型;1X3W;照明、巡检、开灯、灭灯（0.05） 3.安装方式:吸顶 | 套 | 4（0.2）
13 | 030412006013 | 紫外灭菌灯 | 1. 名称: 紫外灭菌灯 2. 型号: 220V 2X36W（0.05） 3.安装方式: 管吊,H=2.5m | 套 | 8（0.2）
14 | 030404034014 | 单联翘板式单极暗开关 | 1. 名称: 单联翘板式单极暗开关 2. 规格: 250V,10A（0.05） 3. 安装方式:嵌墙1.3m（0.05） | 个 | 3（0.2）
15 | 030404034015 | 单联翘板式单极暗开关（紫外线灯开关配套专用） | 1. 名称: 单联翘板式单极暗开关（紫外线灯开关配套专用） 2. 规格: 250V,10A（0.05） 3. 安装方式:嵌墙1.3m（0.05） | 个 | 2（0.2）
16 | 030404035016 | 单相二加三孔带保护极暗插座(办公) | 1. 名称: 单相二加三孔带保护极暗插座(办公) 2. 规格: 250V,10A (带安全门)（0.05） 3. 安装方式:嵌墙0.3m（0.05） | 个 | 5（0.2）
17 | 030404035017 | 单相二加三孔带保护极暗插座(带安全门,带防溅盖板) | 1. 名称: 单相二加三孔带保护极暗插座(带安全门,带防溅盖板) 2. 规格: 250V,10A (带安全门,带防溅盖板)（0.05） 3. 安装方式:嵌墙1.8m（0.05） | 个 | 2（0.2）
18 | 030404035018 | 单相二加三孔带保护极暗插座(空调挂机) | 1. 名称: 单相二加三孔带保护极暗插座(空调挂机) 2. 规格: 250V,10A（0.05） 3. 安装方式:嵌墙2.2m（0.05） | 个 | 1（0.2）
19 | 030404035019 | 单相二加三孔带保护极暗插座(幼儿场所) | 1. 名称: 单相二加三孔带保护极暗插座(幼儿场所) 2. 规格: 250V,10A (带安全门)（0.05） 3. 安装方式:嵌墙1.8m（0.05） | 个 | 12（0.2）
20 | 030404035020 | 单相三孔带保护极暗插座(空调柜机) | 1. 名称: 单相三孔带保护极暗插座(空调柜机) 2. 规格: 250V,16A（0.05） 3. 安装方式:嵌墙1.8m（0.05） | 个 | 4（0.2）
21 | 030404035021 | 热水器插座 | 1. 名称: 热水器插座 2. 规格: 250V,10A (带安全门,带防溅盖板)（0.05） 3. 安装方式:嵌墙1.8m（0.05） | 个 | 2（0.2）
22 | 030404034022 | 三联翘板式单极暗开关 | 1. 名称: 三联翘板式单极暗开关 2. 规格: 250V,10A（0.05） 3. 安装方式:嵌墙1.3m | 个 | 2（0.2）
23 | 030404034023 | 双控翘板式单极暗开关 | 1. 名称: 双控翘板式单极暗开关 2. 规格: 250V,10A（0.05） 3. 安装方式:嵌墙1.3m | 个 | 2（0.2）
24 | 030404034024 | 双联翘板式单极暗开关 | 1. 名称: 双联翘板式单极暗开关 2. 规格: 250V,10A（0.05） 3. 安装方式:嵌墙1.3m | 个 | 8（0.2）
25 | 030404017025 | 配电箱(+1+F1-ALZ1) | 1. 名称: +1+F1-ALZ1 2. 规格: 500*600*250（0.05） 3. 安装方式: 底边距地0.3m落地安装（0.05） 4.配件/附件：包括但不限于接地、补漆等 | 台 | 1（0.2）
26 | 030404017026 | 配电箱( +1+F2-AL1) | 1. 名称: +1+F2-AL1 2. 规格: 500*600*250（0.05） 3. 安装方式: 距地1.0米挂墙安装（0.05） 4.配件/附件：包括但不限于接地、补漆等 | 台 | 1（0.2）
27 | 030404017027 | 配电箱(AL1-1) | 1. 名称: AL1-1 2. 规格: 500*600*250（0.05） 3. 安装方式: 嵌墙暗装 h=1.5m（0.05） 4.配件/附件：包括但不限于接地、补漆等 | 台 | 2（0.2）
28 | 030411002028 | 强电金属线槽 | 1. 名称: 强电金属线槽 2. 材质: 金属（0.05） 3. 规格: 200x100（0.05） | m | 31.20（0.4）
29 | 030411001029 | 刚性阻燃管(DN20) | 1. 名称：刚性阻燃管(PC)（0.05） 2. 规格：公称直径DN20（0.05） 3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 358.12（0.6）
30 | 030411004030 | 管内穿照明线(2.5mm2) | 1. 名称：管内穿照明线 2. 电线型号：BV（0.05） 3. 电线规格：2.5mm2（0.05） 4. 材质：铜芯线（0.05） | m | 531.76（0.6）
31 | 030411004031 | 管内穿照明线(4mm2) | 1. 名称：管内穿照明线 2. 电线型号：BV（0.05） 3. 电线规格：4mm2（0.05） 4. 材质：铜芯线（0.05） | m | 580.43（0.6）
32 | 030411001032 | 刚性阻燃管（DN25） | 1. 名称：刚性阻燃管(PC)（0.05） 2. 规格：公称直径DN25（0.05） 3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 12.34（0.6）
33 | 030411001033 | 焊接钢管 | 1. 名称：焊接钢管(SC)（0.05） 2. 规格：公称直径DN100（0.05） 3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 6.31（0.6）
34 | 030408001034 | 电力电缆(3*6) | 1. 名称：电力电缆 2. 电缆型号：WDZ-YJV（0.05） 3. 电缆规格：3*6（0.05） 4. 材质：铜芯电缆（0.05） | m | 47.69（0.6）
35 | 030408001035 | 电力电缆(4*70+1*35) | 1. 名称：电力电缆 2. 电缆型号：WDZ-YJV（0.05） 3. 电缆规格：4*70+1*35（0.05） 4. 材质：铜芯电缆（0.05） | m | 9.13（0.6）