## 给排水工程主材表
序号 | 名称及规格 | 单位 | 不含税市场价
1 | 型钢（综合） | kg | 3.5
2 | 无承口柔性排水铸铁管 DN100 | m | 18
3 | 无承口柔性排水铸铁管 DN150 | m | 22
4 | PP-R塑料给水管 De20 | m | 1.5
5 | PP-R塑料给水管 De25 | m | 2.5
6 | UPVC实壁排水管 De110 | m | 15
7 | UPVC实壁排水管 De50 | m | 10
8 | 承压塑料雨水管 De110 | m | 48
9 | 室内无承口柔性排水铸铁管管件(卡箍连接) DN100 | 个 | 3
10 | 室内无承口柔性排水铸铁管管件(卡箍连接) DN150 | 个 | 4
11 | PP-R塑料给水管管件 De20 | 个 | 1.5
12 | PP-R塑料给水管管件 De25 | 个 | 2.5
13 | 承压塑料雨水管管件 De110 | 个 | 5
14 | UPVC实壁排水管管件De110 | 个 | 5
15 | UPVC实壁排水管管件 De50 | 个 | 3
16 | 不锈钢卡箍(含胶圈) DN100 | 个 | 15
17 | 不锈钢卡箍(含胶圈) DN150 | 个 | 20
18 | 焊接钢管 DN100 | kg | 60
19 | 焊接钢管 DN32 | m | 20
20 | 焊接钢管 DN80 | m | 50
21 | 洗脸盆(含附配件) | 个 | 450
22 | 连体坐便器(含附配件) | 个 | 550
23 | 地漏 DN50 | 个 | 12
24 | 洗衣机专用水龙头 DN15 | 个 | 25
25 | 洗衣机专用地漏 DN50 | 个 | 12
26 | 地面扫除口 DN100 | 个 | 50
27 | 闸阀 DN100 | 个 | 360
28 | 止回阀 DN50 | 个 | 180
29 | 铜芯截止阀 DN20 | 个 | 25
30 | 碳钢平焊法兰 DN100 | 片 | 55
31 | 酚醛调和漆 各色 | kg | 14
32 | 醇酸防锈漆 C53-1 | kg | 14
33 | 阻火圈 DN100 | 个 | 50
34 | 87型雨水斗 DN100 | 套 | 66
35 | 成品管卡 DN20 | 套 | 0.5

## 电气工程主材表
序号 | 名称及规格 | 单位 | 不含税市场价
1 | 镀锌圆钢 φ10 | m | 4
2 | 热镀锌扁钢 -25×4 | m | 3
3 | 热镀锌扁钢 -40*4 | m | 4
4 | 槽钢 10# | m | 3.5
5 | 半球吸顶灯 | 套 | 80
6 | 壁灯 | 套 | 80
7 | 双管荧光灯（含吊杆） | 套 | 80
8 | 安全出口指示灯 | 套 | 90
9 | 楼层指示标志灯 | 套 | 90
10 | 单向疏散出口标志灯 | 套 | 90
11 | 单联单控开关 | 只 | 5
12 | 双联单控开关 | 只 | 7
13 | 单联双控开关 | 只 | 15
14 | 声控延时开关 | 个 | 15
15 | 五孔单相带接地插座 | 套 | 5
16 | 绝缘电线 NH-BYJ-2.5mm2 | m | 1.8
17 | 绝缘电线 ZR-BV-2.5mm2 | m | 1.8
18 | 绝缘电线 NH-BV-4mm2 | m | 2.5
19 | 电力电缆 NH-YJV-4×10 | m | 36
20 | 电力电缆 YJV-4×70+1×35 | m | 220
21 | 柔性矿物绝缘防火电力电缆 RTTZ-3×95+2×50 | m | 350
22 | 电力电缆 ZR-YJV-3×150+2×70 | m | 400
23 | 钢制桥架 300×100 | m | 40
24 | 不锈钢桥架 200×100 | m | 65
25 | 刚性阻燃管 PC25 | m | 2
26 | 镀锌钢管 SC50 | m | 32
27 | 镀锌钢管 SC40 | m | 35
28 | 紧定式镀锌钢导管 JDG25 | m | 2.5
29 | 紧定式镀锌钢导管 JDG32 | m | 4.2
30 | 钢制接线盒 | 个 | 1.5
31 | 配电箱 ALZ1 | 台 | 3000
32 | 配电箱 AL1 | 台 | 1500
33 | 配电箱 ALE1 | 台 | 2000