四川省职业院校技能大赛中职组装配式建筑构件安装赛项

模块一理论知识竞赛试卷

一、单项选择题 （共50题，每题1分，计50分）

1.在《“十三五”装配式建筑行动方案》确定工作内容中指出，到2020年，全国装配式建筑占新建建筑的比例达到（ ）以上。

A.10%

B.15%

C.20%

D.30%

2.装配式建筑设计应遵循（ ）原则。

A.少规格、多组合

B.多规格、少组合

C.多规格、多组合

D.按照设计师意愿

3.预制构件生产单位应具备保证产品质量要求的（  ），建立完善的质量管理体系和制度，并宜建立质量可追溯的信息化管理系统。

A.生产工艺设施、实验检测条件

B.生产人员配置、技术操作标准

C.生产实施经验、生产组织架构

D.生产工艺设施、技术操作标准

4.预制构件生产宜建立（  ）检验制度。

A.抽检

B.全检

C.首件

D.首批

5.《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》 JGJ 276-2012等文件规定，开始起吊时，应先将构件吊离地面（ ）后暂停，检查起重机的稳定性，制动装置的可靠性，构件的平衡性和绑扎的牢固性等。

A.200mm-300mm

B.300mm-500mm

C.500mm-600mm

D.700mm-800mm

6.当采用套筒灌浆连接时，自套筒底部至套筒顶部并向上延伸（ ）范围内，预制剪力墙的水平分布筋应加密，加密区水平分布筋的最大间距及最小直径应符合《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1-2014 中的规定。

A.100mm

B.200mm

C.300mm

D.400mm

7.预制混凝土模具的侧模与底模采用铰链连接时，侧模应能开合灵活，并应设置开角限位器，侧模部件限位装置可靠，定位一致，且不得少于（）个。

A．4

B．3

C．2

D．1

8.图为预制楼梯平面图，其中对CK1描述正确的是（ ）。

A.叠合板装饰线条

B.叠合板桁架筋

C.叠合板中线管

D.叠合板吊点

9.配置 C30混凝土时，其天然砂含泥量不得大于（  ）

A.5%

B.4%

C.3%

D.2%

10.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015规定，预制构件模板安装中，墙板模板的翘曲允许误差为（ ）mm。

A.3

B.L/1000

C.15

D.L/1500

11.编号为NQ-2128的内墙板，其含义为（ ）。

A.预制内墙板类型为无洞口内墙，标志宽度2100mm，层高2800mm。

B.预制内墙板类型为无洞口内墙，层高2100mm，标志宽度2800mm。

C.预制内墙板类型为固定门垛内墙，标志宽度2100mm，层高2800mm。

D.预制内墙板类型为中间门洞内墙，标志宽度2100mm，层高2800mm。

12.模具制作加工工序可概括为：（ ）、制成零件、拼装成模。

A.度量尺寸

B.开料

C.选材

D.剪切

13.剪力墙平面布置图中，图例“”表示（ ）。

A.保温层

B.预制钢筋混凝土

C.现浇钢筋混凝土墙体

D.后浇段、边缘构件

14.预制构件接缝处模板宜选用定型模板，并与预制构件可靠连接，模板安装应牢固，且模板拼缝应严密、（ ）、不漏浆。

A.整齐

B.平整

C.清洁

D.牢固

15.照片为预制外墙吊装吊钉，吊钉边标记2.5T字样，同样的吊钉此预制外墙共有四个，以下说明正确的是：（ ）

A.预制外墙重量为2.5吨

B.预制外墙重量为10吨

C.吊钉的最大承载力为2.5吨

D.采用吊钩对此预制外墙进行吊装作业

16.钢筋连接灌浆套筒按照结构形式分类，分为( )和全灌浆套筒。

A.1/4灌浆套筒

B.小部分灌浆套筒

C.半灌浆套筒

D.大部分灌浆套筒

17.单向叠合板的板侧支座处，当板底分布钢筋不伸入支座时，宜在紧邻预制板顶面的后浇混凝土叠合层中设置附加钢筋，附加钢筋在板的后浇混凝土叠合层内锚固长度不应小于（ ），在支座内锚固长度不应小于（ ）（d为附加钢筋直径）且宜伸过支座中心线。

A.14d，16d

B.15d，15d

C.16d，15d

D.17d，16d

18.绑扎板筋时采用顺扣或八字扣，该板为双向、双层钢筋，两层之间须加钢筋马凳以确保上部钢筋的位置，马凳成（ ）布置，所有钢筋每个相交点均要绑扎。

A.之字形

B. 梅花型

C.十字型

D.一字型

19.预制混凝土楼梯浇筑施工工艺为：（ ）。

A. 模板清理-钢筋绑扎及布设预埋件-合模-布料、振捣成型-抹面、压光

B. 钢筋绑扎及布设预埋件-模板清理-合模-布料、振捣成型-抹面、压光

C. 模板清理-合模-钢筋绑扎及布设预埋件-布料、振捣成型-抹面、压光

D. 钢筋绑扎及布设预埋件-合模-模板清理-布料、振捣成型-抹面、压光

20.下列符号属于对称符号的是（ ）

A.               B.

C.            D.

21.预制构件的运输,当采用靠放架堆放或运输构件时，靠放架应具有足够的承载力和刚度，与地面倾斜角度宜大于(  )。

A. 600

B. 700

C. 800

D. 900

22.高程成果的取值，二等水准应精确至（ ）。

A.0.1mm

B.0.2mm

C.0.3mm

D.0.4mm

23.下列哪个符号是常用的断面图的剖切符号（ ）

A.

B.

C.-1-1

D.2---2

24.工程总承包是指依据合同约定对建设项目的设计、采购、（  ）和试运行实行全过程或若干阶段的承包。

A 勘察

B 施工

C 监理

D 咨询

25.框架柱吊装时，上节柱的安装应在下节柱的梁和柱间支撑安装焊接完毕，下节柱接头混凝土达到设计强度的（）及以上后，方可进行。

A.50%

B.65%

C.75%

D.90%

26.照片中竖向控制线有何作用（ ）。

A.控制洞口位置

B.控制悬挑构件左右位置线

C.控制墙体位置控制线

D.控制外门窗位置控制线

27.水平角观测所使用的全站仪、电子经纬仪和光学经纬仪，其光学（或激光）对中器的视轴与竖轴的重合度不应大于（ ）。

A.0.5mm

B.1.0mm

C.1.5mm

D.2.0mm

28.预制构件安装就位后应及时采取临时固定措施。预制构件与吊具的分离应在校准定位及（）后进行。

A.后浇混凝土浇筑

B.临时固定措施安装完成

C.构件灌浆

D.焊接锚固

29.装配式结构施工后，其（ ）不应有严重缺陷，且不应有影响结构性能和安装、使用功能的尺寸偏差。

A．受力性能

B．外观质量

C．防水性能

D．承载能力

30.批量灌浆套筒进厂时，应抽取灌浆套筒检验外观质量和尺寸偏差，同一批号、同一类型、同一规格的灌浆套筒，（ ）个灌浆套筒为一个验收批。

A.500

B.1000

C.2000

D.5000

31.结合部位或接缝处混凝土施工，由于操作面的限制，不便于混凝土的振捣密实时，宜采用（ ），并应符合国家现行有关标准的规定。

A.微膨胀混凝土

B.自密实混凝土

C.细石混凝土

D.高强混凝土

32.堆放预应力预制构件时，应该根据预制构件起拱值的大小和（ ）采取相应的措施。

A.预制构件的大小

B.板面弯曲度

C.堆放时间

D.预制构件种类

33.灌浆施工时，每个工作班应检查灌浆料拌和物初始流动不少于（ ）次，确认合格后，方可灌浆。

A.4

B.3

C.2

D.1

34.预制构件码放储存通常可采用平面堆放和（ ）两种方式。

A.立式堆放

B.叠加堆放

C.竖向固定

D.竖直堆放

35.按预制吊装专项施工方案确定的施工方法、技术措施，对（ ）的人员进行技术交底，并做好书面记录。

A.技术负责

B.吊装施工

C.质量检验

D.监理

36.预制楼板在出场质量检测时其中长度允许偏差范围正确的是：（ ）。

A.构件＜12m,允许偏差为±4mm；

B.构件≥12m且构件＜18m，允许偏差±15mm；

C.构件≥18m允许偏差为±20mm。

D.构件＜12m,允许偏差为±10mm；

37.塔吊司机在（ ）指挥下，塔吊缓缓持力，将预制外挂墙板由倾斜状态到竖直状态，当预制外挂墙板吊离存放架，快速运至预制外挂墙板安装施工层。

A.司索工

B.信号工

C.模板工

D.钢筋工

38.当预制外挂墙板吊运至安装位置时，根据楼面上的预制外挂墙板的定位线，将预制外挂墙板缓缓下降就位，预制外挂墙板就位时，应以（ ）为准，做到外墙面顺直，墙身垂直，缝隙一致，企口缝不得错位，防止挤压偏腔。

A.外墙中线

B.外墙边线

C.外墙内边线

D.外墙轴线

39.预制楼梯施工流程正确的是（ ）

A.定位钢筋预埋及吊具安装→预制楼梯的安装及校正→预制楼梯吊运→预制楼梯与现浇结构节点处理→预留洞口以及施工缝隙填补。

B.定位钢筋预埋及吊具安装→预制楼梯吊运→预制楼梯与现浇结构节点处理→预制楼梯的安装及校正→预留洞口以及施工缝隙填补。

C.定位钢筋预埋及吊具安装→预制楼梯吊运→预制楼梯的安装及校正→预制楼梯与现浇结构节点处理→预留洞口以及施工缝隙填补。

D.定位钢筋预埋及吊具安装→预制楼梯吊运→预制楼梯的安装及校正→预留洞口以及施工缝隙填补→预制楼梯与现浇结构节点处理。

40.关于预制剪力墙、柱的安装叙述不正确的是（ ）

A.在预制剪力墙安装施工层配置一名信号工和四名吊装工；

B.在吊装工的指挥下，塔吊将预制剪力墙、柱下落至设计安装位置；

C.下一层预制剪力墙墙、柱的竖向预留钢筋插入预制剪力墙、柱底部的套筒中，定向入座后，立即加设不少于2根的斜支撑对预制剪力墙、柱临时固定；

D.斜支撑与楼面的水平夹角不应小于60゜。

41.套筒接头一端采用灌浆方式连接，另一端采用非灌浆方式（通常采用螺纹连接）连接钢筋，这种灌浆套筒为（ ）。

A.全灌浆套筒

B.铸造灌浆套筒

C.机械加工灌浆套筒

D.半灌浆套筒

42.铸造灌浆套筒的加工分类代号用字母（ ）表示。

A.J

B.Z

C.Q

D.B

43.套筒接头两端均采用灌浆方式连接钢筋，这种灌浆套筒为（ ）。

A.全灌浆套筒

B.铸造灌浆套筒

C.机械加工灌浆套筒

D.半灌浆套筒

44.安装预制墙板、预制柱等竖向构件时，应采用可调（ ）临时固定；支撑的位置应避免与模板支架、相邻支撑冲突。

A.横支撑

B.竖支撑

C.斜支撑

D.剪刀撑

45.叠合构件上一层混凝土剪力墙吊装施工，应在剪力墙锚固的叠合构件后浇层混凝土达到( )后进行。

A.1.2MPa

B.2.5MPa

C.设计强度的30%

D.足够强度

46.混凝土构件的灌浆套筒长度范围内，预制混凝土墙最外层钢筋的混凝土保护层厚度不应小于(  )mm。

A.10

B.15

C.20

D.25

47.预制板安装完毕后，其底面标高用（ ）检查。

A.经纬仪

B.水准仪

C.垂线

D.塞尺

48.装配整体式混凝土结构中预制构件的连接处混凝土强度等级( )。

A.提高一个强度等级。

B.等于各预制构件的强度等级。

C. 不应低于所连接的各预制构件混凝土强度等级中的较小值。

D. 不应低于所连接的各预制构件混凝土强度等级中的较大值。

49.预制墙和板构件的安装尺寸允许偏差检验中，在同一检验批内，应按有代表性的自然间抽查10%，且不少于（ ）间。

A.2

B.3

C.4

D.5

50.剪力墙板底部若局部套筒未对准时可（ ）。

A.重新吊装

B.重新套筒

C.倒链将墙板手动微调

D.焊接

二、多项选择题（共15题，每题2分，计30分。其中5个备选项中包含2个及以上正确答案，错选、多选、漏选均不得分）

1.预制钢筋混凝土楼梯是将楼梯分成（   ）和（   ）两部分。

A.踏步板

B.踢脚板

C.休息平台板

D.栏杆扶手

E.楼梯段

2.（ ）的灌浆料，检验批量不应大于 50t。

A.同一流动度

B.同一抗压强度

C.同一成份

D.同一工艺

E.同一批号

3.装配整体式混凝土结构安装完毕后，应检查预制构件安装尺寸允许偏差。检验批应按（ ）划分。

A.楼层

B.栋号

C.结构缝

D.施工段

E.施工日期

4.外墙板接缝采用的防水胶带，其（ ）粘贴面积、搭接长度、节点构造应符合设计要求。

A.粘贴面积

B.宽度

C.光滑程度

D.搭接长度

E.节点构造

5.预制构件吊装就位后，应及时校准并采取临时固定措施。预制构件就位校核与调整应符合下列规定（ ）。

A.预制墙板、预制柱等竖向构件安装后，应对安装位置、安装标高、垂直度进行校核与调整。

B.叠合构件、预制梁等水平构件安装后，应对安装位置、安装标高、垂直度进行校核与调整。

C.水平构件安装后，应对相邻预制构件平整度、高低差、竖向支撑间距进行校核与调整。

D.装饰类构件应对装饰面的完整性进行校核与调整。

E.临时固定措施、临时支撑系统应具有足够的强度、刚度和整体稳固性，应按现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB50666的有关规定进行验算。

6.装配式混凝土结构后浇混凝土部分的模板与支架应符合下列规定（ ）。

A.装配式混凝土结构宜采用工具式支架和定型模板。

B.模板应保证后浇混凝土部分形状、尺寸和位置准确。

C.模板与预制构件接缝处应采取防止漏浆的措施，可粘贴密封条。

D.由于墙面平整，不需粘贴密封条防止漏浆。

E.模板必须采用铝模板，效果更好。

7.部品安装前的准备工作应符合下列规定（ ）。

A.应编制施工组织设计和专项施工方案，包括安全、质量、环境保护方案及进度计划等内容。

B.应对部分进场部品、零配件及辅助材料按设计规定的品种、规格、尺寸和外观要求进行检查。

C.应进行技术交底。

D.现场应具备安装条件，安装部位应清理干净。

E.装配安装后应进行测量放线工作。

8.金属及非金属材料拉结件均应具有规定（  ）性能，并应经过试验验证。

A.承载力

B.耐火

C.变形

D.耐腐蚀

E.耐久

9.密封胶应与混凝土具有相容性，以及规定的抗剪切和伸缩变形能力；密封胶应具有（  ）等性能。

A.防霉

B.防水

C.防火

D.耐候

E.耐疲劳

10.墙、柱构件的安装应符合下列规定（  ）。

A.构件安装前，应清洁结合面

B.构件底部应设置可调整接缝厚度和底部标高的垫块

C.钢筋套筒灌浆连接接头、钢筋浆锚搭接连接接头灌浆前应对接缝周围进行封堵，封堵措施应符合结合面承载力设计要求

D.多层预制剪力墙底部采用坐浆材料时，其厚度不宜大于20mm

E.高层预制剪力墙底部采用坐浆材料时，其厚度不宜大于40mm

11..受弯叠合构件的装配施工应符合下列规定（  ）。

A.应根据设计要求或施工方案设置临时支撑

B.施工荷载宜均匀布置，并不应超过设计规定

C.在混凝土浇筑前，应按设计要求检查结合面的粗糙度及预制构件的外漏钢筋

D.叠合构件在后浇混凝土强度达到设计要求前，可拆除临时支撑

E.构件吊装可在大雨大风天气下施工

12.钢筋半成品、钢筋网片、钢筋骨架和钢筋桁架应检查合格后方可进行安装，并应符合下列规定（  ）。

A.钢筋表面允许有少量油污，不应严重锈蚀

B.钢筋网片和钢筋骨架宜采用专用吊架进行吊运

C.混凝土保护层厚度应满足设计要求。

D.钢筋网片长、宽允许偏差为±10mm

E.钢筋桁架尺寸高度允许偏差为-3mm～1mm

13.半灌浆套筒连接钢筋的直螺纹丝头加工(  )。

A.丝头参数应满足厂家提供的作业指导书规定要求；

B.使用螺纹环规检查钢筋丝头螺纹直径；

C.环规通端丝头应能顺利旋入，止端丝头旋入量不能超过3P（P为丝头螺距）；

D.目测丝头牙型，不完整牙累计不得超过4圈。

E.操作者60%自检，合格的报验，不合格的切掉重新加工。

14.桁架钢筋混凝土叠合板应满足下列要求（  ）。

A.桁架钢筋应沿主要受力方向布置

B.桁架钢筋距板边不应大于300mm，间距不宜大于600mm

C.桁架钢筋弦杆钢筋直径不宜小于8mm

D.桁架钢筋腹杆钢筋直径不应小于10mm

E.桁架钢筋弦杆混凝土保护层厚度不应小于25mm

15. 预制构件需要采用水平码放储存和运输的有（ ）。

A.叠合板

B.墙板

C.楼梯

D.梁

E.柱

三、判断题（共20题，每题1分，计20分）

1.在预制墙板吊装前应对结合面进行凿毛处理并洒水阴湿。(  )

2.施工安全保证措施包括:组织保障措施、技术措施、文明施工等。(  )

3.构件应在脱模起吊至整修堆场或平台时进行标识，标识内容应包括工程名称、产品名称、型号、编号、生产日期，构件待检查、修补后再标注合格章及工厂名。(  )

4.钢筋灌浆套筒连接接头的型式检验报告有效期为5年。(  )

5.预制混凝土楼梯与支承构件之间宜采用固定端连接。(  )

6.预制构件模具应保持清洁，涂刷脱模剂、表面缓凝剂时应均匀、无漏刷、无堆积，且不得沾污钢筋，不得影响预制构件外观效果。(  )

7.预制外墙板结构受力构件框架梁、框架柱均有部分外露，尤其是框架柱外露较多。(  )

8.预制混凝土构件是指，在工厂或者现场预先生产制作的混凝土构件，简称预制构件。(  )

9.构件安装过程中的临时固定和支撑措施应可靠，并满足强度、刚度、稳定性要求。(  )

10.按照构造方式，预制混凝土剪力墙可分为装配式混凝土剪力墙、预制混凝土叠合式剪力墙是通过预应力、现浇混凝土、螺栓或焊接的方式进行连接。（  ）

11.灌浆料拌合物应在制备后 30min内用完。(  )

12.预制叠合楼板施工中对临时支撑平整度要求较高。(  )

13.钢筋套筒灌浆连接应用于装配式混凝土结构中竖向构件钢筋对接时，钢筋灌浆套筒在竖向预制构件顶部时，连接时在灌浆套筒中插入带肋钢筋后注入灌浆料拌合物。(  )

14.通过套筒灌浆连接的连接钢筋可在预制剪力墙中通长设置。(  )

15.混凝土预制构件驳运过程中发生成品损伤时，必须退回车间返修，不需要重新检验。(  )

16.模具除应满足强度、刚度和整体稳固性要求外，尚应满足预制构件留孔、插筋、预埋吊件及其他预埋件的安装定位要求(  )

17.预制构件生产的质量检验应按模具、钢筋、混凝土、预应力、预制构件等检验进行。（  ）

18.将水泥基灌浆材料倒入截锥圆模内，直至浆体与截锥圆模上口持平；徐徐提前截锥圆模，让浆体在无扰动的条件下自由流动直至停止。(  )

19.钢筋套筒连接接头的屈服强度不应小于连接钢筋屈服强度标准值。（  ）

20.预制叠合楼板施工中对临时支撑平整度要求较高。(  )

模块二 虚拟仿真竞赛试卷

一、竞赛须知

1、本竞赛环节为“装配式建筑构件虚拟仿真赛项”，分值为100分。该环节加权系数为0.2。

2、本竞赛环节总时长为连续90分钟。

3、竞赛过程中请参赛选手注意赛场纪律.

4、竞赛过程中遇到意外情况，应及时向当值裁判报告，听从裁判安排，不要自行处理。

任务一：装配式构件安装虚拟仿真

装配式构件安装虚拟仿真需包括构件吊装与节点连接。

（一）构件吊装

根据任务要求进行施工准备、构件确认检查、定位放线、连接钢筋检查矫正、结合面处理、标高超平、保温条铺设、起板移位、吊装就位、临时固定矫正、工完料清等操作。

（二）节点连接

根据根据任务要求进行施工准备、连接钢筋检查矫正、结合面处理、保温条粘贴、安装螺纹套筒、钢筋绑扎、模板支设、混凝土浇筑、工完料清等操作。

任务二：装配式构件灌浆虚拟仿真

装配式建筑构件虚拟安装仿真包括施工准备、封缝料制备、分仓、封仓、灌浆料制备、流动度检测、试块制作、灌浆施工、工完料清等操作。

模块三任务一吊装环节任务书

工位号：____________

一、竞赛须知

1、本竞赛环节为3人合作竞技项目，3人合作完成 “建筑装配式构件吊装”，分值为100分。该环节加权系数为0.3.

2、本竞赛环节总时长为连续90分钟。

3、竞赛过程中请参赛选手注意赛场纪律，严格按照操作规程施工。正确佩戴

和使用劳保用品，安全文明施工。

4、竞赛过程中遇到意外情况，应及时向当值裁判报告，听从裁判安排，不要

自行处理。

- 工位示意图

- 竞赛任务要求

工位示意图中墙板材料存放区存放多块预制板材，选手按图示要求选剪力墙板按《规范》吊装并安装如下图所示，并对角柱进行模板安装。

YNQ-01要求：砼强度C35;连接方式灌浆套筒连接；构件尺寸1000x1250x200,（长x高x厚）。

YNQ-02要求：砼强度C35;连接方式灌浆套筒连接；构件尺寸1000x1250x200,（长x高x厚）。

三、竞赛注意事项

1、 吊装施工前，应对已完成结构的强度、外观质量、尺寸进行检查；并应对预制构件的砼强度及预制构件和配件的型号、规格、数量等进行检查；

2、吊装施工前，应清洁接合面，并进行测量放线，设置构件安装定位标识；

3、吊装施工前，应复核构件装配位置、节点连接构造及临时支撑方案等；

4、吊装施工前，应检查复核吊装设备及吊具处于安全操作状态；

5、预制构件安装前，构件底部应设置可调整接缝厚度和底部标高的垫块；

6、吊装就位后，应及时校准并采取临时固定措施；

7、选手确认提前完成、申请离场，在完成全部任务要求的前提下现场裁判确认提前完成时间量。未全部完成任务而提前离场的不计算时间提前量。